Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности ИП Черепанов Антон Павлович в сфере водоотведения

на 2013  г.

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт периода, предшествующего текущему | Ожидаемый факт текущего периода | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основные характеристики системы водоотведения |
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут |  |  | 5,7 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут |  |  | 0,75 |
| 1.2. | Пропускная способность сети |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут |  |  | 5,7 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут |  |  | 0,75 |
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км |  |  | 29 |
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. |  |  | 7 |
| 1.5. | Износ сети | % |  |  | 86 |
| 1.6. | Количество аварий | ед. |  |  | 9 |
| 2. | Показатели производственной деятельности |
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 |  |  | 390,500 |
| 2.1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |  | 1,73 |
| 2.1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |  | 388,77 |
| 2.1.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |  | 316,56 |
| 2.1.3. | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 |  |  |  |
| 2.1.4. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 |  |  |  |
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 |  |  | 390,500 |
| 2.2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 |  |  | 1,73 |
| 2.2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 |  |  | 388,77 |
| 2.2.2.1. | от населения | тыс. м3 |  |  | 316,56 |
| 2.3. | собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 |  |  |  |
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 |  |  | 390,500 |
| 3. | Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков |
| 3.1. | Электроэнергии | тыс.кВтч |  |  | 601,48 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Т.р. |  |  | 385,9 |
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | х | х |  | х |
| 3.3.1. | - | т |  |  |  |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. тыс.руб. | х | х |  | 1922,68 |
| 3.4.1. | - | т |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков |
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 |  |  |  |
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс. м3 |  |  |  |
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | х | х | х | х |
| 4.3.1. | - | г/м3 |  |  |  |
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | х | х | х | х |
| 4.4.1. | - | г/м3 |  |  |  |
| 5. | Численность персонала, всего, в т.ч. |
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. |  |  | 44,5 |
| 5.1.1. | - очистные сооружения | чел. |  |  | 36,5 |
| 5.1.2. | - сети | чел. |  |  | 8 |
| 5.2. | Цеховый персонал | чел. |  |  |  |
| 5.3. | Административно-управленческий персонал | чел. |  |  |  |
| 6. | Финансовое обоснование |
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  | 1244,70 |
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. |  |  | 183,05 |
| 6.4. | материалы | тыс. руб. |  |  | 187,31 |
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  | 523,71 |
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. |  |  | 1623,42 |
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  | 324,58 |
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  | 181,22 |
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. |  |  | 4268,08 |
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. |  |  | 202,37 |
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. |  |  | 4470,45 |
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. |  |  | 45,58 |
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 4515,61 |
| 7. | Утвержденный тариф | руб.м3 |  |  | 30,36 |

ИП ЧЕРЕПАНОВ А.П.	_________________	   _________________

(подпись)		                    (Ф. И. О.)