УТВЕРЖДЕНО

Положениек постановлению

Главы городского округа

Верхняя Тура

от 04.09.2018 № 191

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением городской Думы от 23.06.2005 № 76и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Городского округа Верхняя Тура.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Городского округа Верхняя Тура относится к вопросам местного значения.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Городского округа Верхняя Тура

2.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются

2.1.1. реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров на территории городского округа;

2.1.2. организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров) на территории городского округа;

2.1.3. спасение людей и имущества при пожаре.

2.2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в себя

2.2.1. издание муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

2.2.2. разработку муниципальных программ и планов обеспечения пожарной безопасности;

2.2.3. создание условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны;

2.2.4. оказание содействия органам государственной власти Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

2.2.5. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий городского округа;

2.2.6. организация и принятие мер по оповещению населения в случае возникновения пожара;

2.2.7. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и естественных водоемов, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

2.2.8. принятие мер по локализации пожара, спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы в населенных пунктах Городского округа Верхняя Тура;

2.2.9. установление особого противопожарного режима на территории Городского округа Верхняя Тура.

2.3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Краснотурьинск является расходным обязательством Городского округа Верхняя Тура.

Финансовое обеспечение пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Городского округа Верхняя Тура на эти цели, и предусматривает

2.3.1. разработку, утверждение и исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура в части расходов на пожарную безопасность;

2.3.2. осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами.

2.4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает

2.4.1. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

2.4.2. организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся на территории Городского округа Верхняя Тура;

2.4.3 содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Городского округа Верхняя Тура, проездов к зданиям, строениям и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

2.4.4. обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

2.4.5. формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

3. Оснащение муниципальных учреждение первичными средствами пожаротушении

3.1. Муниципальные учреждения городского округа должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.

3.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов

класс A - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс B - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс C - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс E - пожары, связанные с горением электроустановок.

3.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

3.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности Городского округа Верхняя Тура, осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Верхняя Тура, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности - за счет средств собственника данных объектов.

УТВЕРЖДЕНО

Положение к постановлению

Главы городского округа

Верхняя Тура

от 04.09.2018г. № 191

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| Квартиры, комнаты общежития | огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры (комнаты) | приобретает и несет ответственность за содержание  собственник жилья;  в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, ответственный квартиросъемщик или арендатор, если иное не предусмотрено соответствующим договором |
| асбестовое покрывало размером 1 x 1 м - 1 ед. на квартиру (комнату) |
| пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с [п. 7.4.5](consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CCAB7AF2CC1A9D02AB634987C60BC5E65C04FDE869910D95D3D59AEFApDIAH) СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные» |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше) | приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов.  закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
| емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра |
| немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |
| Гаражи | огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное место | приобретается за счет владельцев |
| асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение |
| ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение |
| трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | по нормам «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | приобретается за счет владельцев |

УТВЕРЖДЕНО

Положение к постановлению

Главы городского округа

Верхняя Тура

от 04.09.2018г. № 191

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м³ и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 м³ (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м³ (местонахождение определяется на сходе).

7. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.