Приложение № 5

к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия на выполнение работ по реконструкции объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Краткое описание проводимых работ | Период реализации | Предельные расходы на реконструкцию (без НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок водопроводной сети от пересечения ул. Машиностроителей с ул. 8 Марта по ул. 8 Марта до пересечения с ул. Гробова | Реконструкция водопроводной сети (закольцовка) от ул. Гробова по ул. 8 Марта до ул. Машиностроителей | Замена трубопровода ф150 протяженностью 230 м; устройство водопроводных колодцев (10 шт) с запорной арматурой | 2020 | 329,24 |
| 2 | Участок водопроводной сети от насосной "Совхозная" через накопительную будку и водонапорную башню по ул. Совхозная до жилых домов, расположенных по адресу ул. Совхозная, 18, 20, 22; от накопительной будки до нежилых зданий по ул. Совхозная, 13А, 16Б, до ВРК-41 по ул. Совхозная, до ВРК-37 по ул. Мира, до ВРК-34 по ул. Пионерская | Реконструкция водопроводной сети от скважины Земледелец до водонапорной башни | Замена трубопровода ф125 протяженностью 1814,6 м; устройство водопроводных колодцев (1 шт) с запорной арматурой ; монтаж пожарного гидранта | 2020-2022 | 1 692,06 |
| 3 | Участок водопроводной сети от ограждения ОАО "ВТМЗ" по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. 8 марта | Реконструкция водопроводной сети от ул. Грушина по ул. Машиностроителей до ул. Володарского | Замена трубопровода ф150 протяженностью 454м; устройство водопроводных колодцев (10 шт) с запорной арматурой | 2023-2026 | 2 321,14 |
| 4 | Участок водопроводной сети от насосной "Совхозная" через накопительную будку и водонапорную башню по ул. Совхозная до жилых домов, расположенных по адресу ул. Совхозная, 18, 20, 22; от накопительной будки до нежилых зданий по ул. Совхозная, 13А, 16Б, до ВРК-41 по ул. Совхозная, до ВРК-37 по ул. Мира, до ВРК-34 по ул. Пионерская | Реконструкция водопроводной сети (закольцовка) от накопительной будки по пер. Деминский до ул. Красноармейская | Замена трубопровода ф100 протяженностью 1131 м; устройство водопроводных колодцев (6 шт) с запорной арматурой | 2026-2027 | 1 090,17 |
| 5 | Участок водопроводной сети от точки Б у ограждения ОАО "ВТМЗ" через колодец К-3 до нежилых зданий ул. Карла Марса,32(д/с №12),ул. Карла Маркса 47 (пекарня), ул. Ленина, 143(д/ясли № 11), ул. Первомайская, 28 (школа № 14), до зданий котельных по ул. Карла Маркса и ул. Первомайская, до водоразборной колонки ВРК-24 по ул. Ленина | Реконструкция водопроводных колодцев по ул. Первомайская д 1, д 2, и Макеровский переулок (д/с № 12) | Устройство водопроводных колодцев (2 шт) с запорной арматурой | 2027 | 186,60 |
| 6 | Участок водопроводной сети от точки А у ограждения ОАО "ВТМЗ" через колодец К-2 по ул. Красноармейская и колодец К-1 по ул. Мира до скважины на территории профилактория по ул. Мира, 2В; от колодца К-1 до ограждения территории ЦГБ; от колодца К-2 до заглушки по ул. Красноармейская; от врезки по ул. Первомайская до водоразборной колонки ВРК-16 по ул. Уральская | Реконструкция водопроводной сети от врезки по ул. Первомайская до водоразборной колонки ВРК-16 по ул. Уральская | Реконструкция водопроводной сети 2085 м, монтаж пожарных гидрантов -7 шт , монтаж электронной ВК -7 шт | 2028-2030 | 2 216,16 |
|  | Итого: |  |  |  | 7 835,37 |