## Приложение 3
Приложение 3
к конкурсной документации
Перечень и описание имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости
№ строки | Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ | Остаточная стоимость | Месторасположение | Кадастровый номер (условный номер) | Запись регистрации | Дата регистрации
Очистные сооружения
1 | Песколовки | 1 | 1977 | 347820.29 | 347820.29 | 0
2 | Пескопровод на площадке очист.сооружений | 1 | 1977 | 15376.89 | 15376.89 | 0
3 | Первичный радиальный отстойник | 1 | 1977 | 1099876.46 | 1099876.46 | 0
4 | Аэротенки длинные камеры 8шт. | 1 | 1977 | 11873972.26 | 11873972.26 | 0
5 | Вторичный радиальный отстойник | 1 | 1977 | 1250353.18 | 1250353.18 | 0
6 | Контактная - отстойник на контактной | 1
7 | Дюкер через р.Туру | 1 | 1977 | 309735.16 | 309735.16 | 0
8 | Станция ПЭХ-5010 53М2 | 1 |  | 32508.86 | 32508.86 | 0
9 | Станция управления 5010-53А | 1 | 1977 | 39759.04 | 39759.04 | 0
10 | Станция управления ПЭО | 1 | 1977 | 39759.04 | 39759.04 | 0
11 | Трубопровод бытовой канализации (на улице от всех зданий) | 1 | 1977 | 857875.41 | 857875.41 | 0
12 | Трубопровод технической воды (от здания очищенных стоков) | 1 | 1977 | 219394.94 | 219394.94 | 0
13 | Трубопровод хлор.воды (на улице из хлораторной) | 1 | 1977 | 96534.16 | 96534.16 | 0
14 | Иловые поля | 1 | 1977 | 2937412.54 | 2937412.54 | 0
15 | Иловод на площ. очист. сооруж. | 1 | 1977 | 707322.76 | 707322.76 | 0
16 | Илоскреб ИПР-1 (неисправен) | 1 | 1976 | 557977.51 | 557977.51 | 0
17 | Илоскреб ИПР-1 | 1 | 1976 | 557977.51 | 557977.51 | 0
18 | Канализационный коллектор | 1 | 1985 | 7381011.28 | 7381011.28 | 0
19 | Коллектор бытовой канализации | 1 | 1977 | 3807828.93 | 3807828.93 | 0
20 | Лотки между сооружениями | 1 | 1977 | 307151.96 | 307151.96 | 0
21 | Напорный трубопровод очистных сооруж. | 1 | 1977 | 25527285.18 | 25527285.18 | 0
22 | Наружная канализация | 1 | 1971 | 127609.47 | 127609.47 | 0
23 | Теплосети на площадке очистных сооружений | 1 | 1981 | 2792137.39 | 2792137.39 | 0
24 | Слад КИП (из металла с сеткой рабица для газовых баллонов - синий 2 х 3 м) | 1
25 | Склад для металла: (металический 7,5 х 7,3 м) у бытовых помещений; (металический 7,5 х 7,3 м) у бытовых помещений | 2 | 1976
27 | Илоуловитель сброшенного осадка | 1 |  | 981606.57 | 981606.57 | 0
28 | Илоуловитель активного ила | 1 |  | 611188.43 | 611188.43 | 0
30 | Здание бытовых помещений (33,5 х 12,5 м, двухэтажное) | 1 | 1977 | 1778711.66 | 1778711.66 | 0
31 | Насос СМ 100-65-200/2б с эл/двиг 18,5 кВт 3000 об/мин | 1
Помещение встроенной котельной
32 | Дымовая труба (h = 14 м, Д = 426 х 7 металлическая) | 1
33 | Котел чугунный секционный водогрейный на твердом топливе КЧМ-5К, произв.80 кВт (г.Киров) | 3
34 | Кран шаровый м/р рычажный STC-UNOLe 50 | 12
35 | Кран шаровый м/р рычажный STC-FARO ДУ=20 | 2
36 | Группа безопасности котла "Сотар"-1" | 3
37 | Кран шаровый В-В | 3
38 | Насос ЦНСГ 13-60 5,5кВт | 1
39 | Насос ТОР-S40/10 680 кВт | 1
40 | Бак водонагревательный для нужд ГВС (прямоугольный V=2,5v3) | 1
41 | Гидроаккумулятор V808 рабочий | 2
42 | Шкаф управления ПИТ РП-1 | 1
Помещение лаборатории
43 | Фотокалориметр КФК-2 | 1 |  | 16843.23 | 16843.23 | 0
44 | Фотокалориметр ФЕК-56М | 1
45 | Дистилятор воды Электр. АЭ-10 НО | 1
46 | Электронагреватель воды накопительный 80л. "Аристон" W 1500 V230 50/60Hz | 1
47 | Вытяжная электровентиляция | 1
48 | Шкаф металический | 1
| Другие помещения | 1
49 | Токарно-винторезный станок 1К62 | 1 |  | 94287.37 |  | 94287.37
50 | Поперечно-строгальный станок тип 7635 инв.№4499 | 1 |  | 61586.31 |  | 61586.31
51 | Станок заточной | 1
52 | Станок заточной с вентилятором | 1
53 | Станок вертикально -сверлильный 1А118 модель 211 25Л | 1 |  | 25296.48 |  | 25296.48
54 | Сварочный трансформатор АСБ-300 | 1 |  | 62439.32 |  | 62439.32
55 | Верстак | 2
56 | Фильтр Агрегат Зил 900М (ВПУ) | 1
57 | Шкаф металлический для инструментов | 1
58 | Эл.щит вводной 380В РП-1 | 1
59 | Щит пожарный (2 багра, 1 ведро, 1 огнетушитель, ящик с песком) | 1
60 | Здание воздуходувки (12,5 х 2,5 м) | 1 | 1977 | 1381182.87 | 1381182.87 | 0
61 | Насос сетевой в цокальном этаже | 3
62 | Турбовоздуходувка 50-16 100кВт | 1 |  | 122719.62 | 122719.62 | 0
63 | Турбовоздуходувка 80-16 100кВт | 1
64 | Монорельс для ручной тали | 1
65 | Ручная цепная таль | 1
66 | Щит управления Ф/0126602 | 1 | 1976 | 34741.76 | 34741.76 | 0
67 | Щит управления Ф/0126602 | 1 | 1976 | 179639.16 | 179639.16 | 0
68 | Щит пожарный (2 ведра, 1 лопата, 1багор) | 1
69 | Щит из 7 панелей (общий ввод оч. сооруж.) | 1 | 1976 | 204729.77 | 204729.77 | 0
70 | Щит освещения | 1
71 | Задвижка | 1
72 | Эл/двигатель № 2 | 1
73 | Эл/двигатель № 3 | 1
74 | Здание насосной станции бытовых стоков (дренаж. оч. сооруж.) круглое кирпичное на юго-западе (d = 8 м) | 1 | 1977 | 1272977.38 | 1272977.38 | 0
75 | Щит распределеительный 9-193 | 1 | 1969 | 18673.62 | 18673.62 | 0
76 | Щит распределеительный 9-193 | 1 | 1969 | 18673.62 | 18673.62 | 0
77 | Щит распределеительный 9-193 | 1 | 1969 | 18673.62 | 18673.62 | 0
78 | Щит распределеительный 9-193 | 1 | 1969
79 | Насос фекальный ФГ-216/24 произв.216 м3 | 1 | 1977 | 21801.58 | 21801.58 | 0
80 | Насос фекальный ФГ-216/24 произв.216м3 | 1 | 1980 | 48536.68 | 48536.68 | 0
81 | Насос ФГ-216/24 произв.216м3 с э/дв. 40 кВт | 1
82 | Ручная таль грузоподьемностью1тн. | 1
83 | Здание насоснаой станции перекачки очищенных стоков (6,5 х 27,5 м) | 1 | 1977 | 1382997.02 | 1382997.02 | 0
84 | Насос СМ150-125-400/а4 40кВт 1500об/м | 3
85 | Насос технический СМ 80-50-200-2а 11кВт. 3000об/м | 1
86 | Насос технический СМ 100-50-200-2а 11кВт. 3000об/м | 1
87 | Насос дренажный СД 25/14б 7,5 кВт 2800об/м | 1
88 | Кран - балка | 1
89 | Таль цепная ручная | 1
90 | Панель ЩО-5913 | 1 | 1976 | 47340.55 | 47340.55 | 0
91 | Панель ЩО-5913 | 1 | 1976 | 47340.55 | 47340.55 | 0
92 | Панель ЩО-5925 | 1 | 1976 | 48213.14 | 48213.14 | 0
93 | Панель ЩО-5925 | 1 | 1976 | 48213.14 | 48213.14 | 0
94 | Здание хлораторной (13 х 12 м) | 1 | 1977 | 634900.37 | 634900.37 | 0
95 | Хозяйственный питьевой водопровод | 1 | 1977 | 680127.67 | 680127.67 | 0
96 | Шкаф ввода | 1 | 1976 | 21720.4 | 21720.4 | 0
97 | Щит управления Ф/0126602 | 1 | 1976 | 83937.6 | 83937.6 | 0
98 | Щит управления Ф/0126602 | 1 | 1976 | 34868.71 | 34868.71 | 0
99 | Бак железный V=2м2 | 1
100 | Весы многотонные напольные | 2
101 | Эл.таль 10103г/п 0,25 тн | 1 | 1976
102 | Эл.таль 10106г/п 1,25 тн | 1 | 1976
103 | Кран -балка с электродвигателем г/п 2 тн | 1 |  | 23303.18 | 23303.18 | 0
104 | Металлический барабан | 1
105 | Бак железный 1 куб.м. | 1
106 | Контейнер для жидкого хлора (металлический) | 2
107 | Здание насосной стоков возврата иловой воды и насосной станции сырого осадка (6,5 х 12,5 м) | 1 | 1977 | 1125895.6 | 1125895.6 | 0
108 | Насосный агрегат №2,3СМ-100-65-200 с эл.дв. АИР160м243 18,5 кВт | 1 | 1976
109 | Коллектор отопления труба Д = 150, L= 20 м | 1
110 | Кран-балка № 9688 г/п 2 тн | 1
111 | Эл.таль г/п 0,5 тн | 1 | 1990-01-01 | 12135.92 | 12135.92 | 0
112 | Вентилятор ВДН-3 с эл.двиг. 2,5 кВт | 1
113 | Шкаф управленя 380В | 1
114 | Шкаф управленя 3ЩО | 1
115 | Шкаф для электрооборудования | 8
116 | Мачта освещения | 1
117 | Метатенки (круглое здание без окон и дверей Д=15 м) | 1 |  | 2501406.42 | 2501406.42 | 0
118 | Здание насосной метатенков (12 х 6,5 м) | 1 |  | 1202673.36 | 1202673.36 | 0
Канализационные сети
119 | Сети водоотведения | [5 empty] | от точки 1 до КНС № 1 (ул. Строителей, 8А) по ул. Бажова - Строителей
120 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилых зданий 8 Марта, 15 (магазин "Клен"), Гробова, 26 Б; жилых домов ул. 8 Марта, 13, 15А, ул. Гробова, 18, 20,22, 24, 26, 26А, ул. Строителей, 8, 10, 12, 11, 13 до точки 2 (ул. Строителей)
121 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. 8 Марта, 7, 7А, 9, 11, ул. Гробова, 23, 25, 27, 29, ул. Бажова, 22, 24, 26, 28, ул. Строителей, 5, 5А, 7, 9 до точки 3 (ул. Бажова)
122 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Машиностроителей, 32, 19Б, 19А, 21, 23, ул. 8 Марта, 12, по ул. 8 Марта до точки 5 (ул. Бажова)
123 | Сети водоотведения | [5 empty] | от детского сада № 56 (ул. Гробова, 10) до точки 4 (ул. 8 Марта)
124 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Гробова, 8А, 8Б до точки 6
125 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Чапаева 1, 2, 3, ул.Лермонтова, 12, 14, 16 до точки 7
126 | Сети водоотведения | [5 empty] | от детского сада № 47 (ул. Гробова, 3), детского сада № 35 (ул. Володарского, 19) жилого дома ул. Лермонтова, 18 до точки 1
127 | Сети водоотведения | 1 | 1977 |  |  |  | от КНС № 1 (ул. Строителей, 8А) по ул. Гробова, пересекая ул. Иканина, Грушина, Карла Либкнехта до КНС № 2 (ул. Советская, 21)
128 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Машиностроителей, 11 до точки 8 (ул. Гробова)
129 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Гробова, 4 до точки 9 (ул. Гробова)
130 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов по ул. Володарского, 27, 29, ул. Гробова, 2 до точки 10 (ул. Гробова)
131 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Машиностроителей, 9, ул. Володарского, 66, 68, 70, ул. Гробова, 2А до точки 11 (ул. Гробова)
132 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Машиностроителей, 9А, ул. Гробова, 2В
133 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Володарского, 3, СОШ № 19 (ул. Володарского, 1) до КНС № 6 (ул. Володарского, 16А)
134 | Сети водоотведения | [5 empty] | от КНС № 6 (ул. Володарского, 16А) до точки 12 (ул. Гробова)
135 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилых зданий (ул. Гробова, 1) до камеры гашения на ул. Фомина (у нежилого здания по ул. Гробова, 1)
136 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома по ул. Гробова 2Б до точки 13 (ул. Гробова)
137 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилого здания ул. Иканина, 77 до точки 14 (ул. Иканина)
138 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилых зданий ул. Машиностроителей, 16, 5А, жилых домов ул. Машиностроителей, 7, 7А, ул. Иканина, 79, ул. Гробова, 2Б до точки 15 (ул. Иканина)
139 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилого здания ул. Иканина, 90, жилых домов ул. Машиностроителей, 5, ул. Иканина, 88, нежилого здания ВПК "Мужество" (ул. Иканина, 72) до точки 16
140 | Сети водоотведения | [5 empty] | по ул. Карла Либкнехта от жилого дома ул. Карла Либкнехта, 177 до точки 17 (ул. Карла Либкнехта); от жилого дома ул. Карла Либкнехта, 177 до точки 18 (ул. Карла Либкнехта); от жилого дома ул. Карла Либкнехта, 175, 173 до точки 19 (ул. Карла Либкнехта); от жилого дома ул. Карла Либкнехта, 173 до точки 20 (ул. Карла Либкнехта); от нежилого здания ул. Машиностроителей, 8а, жилого дома ул. Машиностроителей, 8 до точки 21 (ул. Карла Либкнехта); от нежилого здания ул. Машиностроителей, 3 до точки 22 (ул. Карла Либкнехта)
141 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Машиностроителей, 1, от нежилых зданий ул. Советская, 25, 23, от жилого дома ул. Советская, 27 до точки 23
142 | Сети водоотведения | 1 | 1977 | 4882198.11 | 4882198.11 | 0 | от КНС № 2 (ул.Советская, 21) по ул. Карла Либкнехта, через территорию АО "ВТМЗ"до КНС № 4 (ул. Первомайская, 4)
143 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Грушина, 98, здания ПЧ 43 (ул. Карла Либкнехта, 170) до точки 24; от жилых домов ул. Карла Либкнехта, 172, 174 до точки 25; от нежилого здания ул. Карла Либкнехта, 194 до точки 26
144 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилого дома ул. Мира 1А до КНС № 3 (ул. Мира, 2Б, строение 7)
145 | Сети водоотведения | [5 empty] | от нежилых зданий ул. Мира, 2Б (ВТБ) до КНС № 3 (ул. Мира, 2Б, строение 7)
146 | Сети водоотведения | [5 empty] | от КНС № 3 (ул. Мира, 2Б, строение 7) пересекая ул. Мира, ул. Пионерская, ул. Максима Горького, по ул. Красноармейская до камеры гашения ул. Красноармейская - пер. Макеровский
147 | Сети водоотведения | 1 | 1977 | 5129039.41 | 5129039.41 | 0 | от КНС № 5 (ул. Совхозная, 24) по пер. Макеровский, по ул. Карла Маркса до КНС № 4 (ул. Первомайская, 3Б)
148 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов ул. Совхозная, 18, 20, 22 до КНС № 5 (ул. Совхозная, 24)
149 | Сети водоотведения | [5 empty] | от детского сада № 45 (ул. Совхозная, 13А), от нежилого здания ул. Совхозная, 16, жилых домов Совхозная, 15, 19 до до КНС № 5 (ул. Совхозная, 24)
150 | Сети водоотведения | [5 empty] | от СОШ № 14 (ул. Первомайская, 28) до КНС № 4 (ул. Первомайская, 3Б)
151 | Сети водоотведения | 1 | 1977 | 10116447.03 | 10116447.03 | 0 | от КНС № 4 (ул. Первомайская, 3Б) до очистных сооружений (Кабанский тракт, 2А)
152 | Сети водоотведения | [5 empty] | от жилых домов по ул. Базальтовая до КНС № 7 (ул. Базальтовая, 31А)
153 | Сети водоотведения | [5 empty] | от очистных сооружений (Кабанский тракт, 2А) через камеру гашения (северная сторона дер. Боровая) до р. Заворотяйка
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп