Приложение №2

к постановлению администрации

Городского округа Верхняя Тура

от \_\_.08.2022 № \_\_\_

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и

дополнительный перечни работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. (не менее) |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования | кв. м | 32,89 |
| Исправление профиля оснований: щебеночных | кв. м | 145,42 |
| Розлив вяжущих материалов | тн | 19497,14 |
| Устройство покрытия толщ. 5 см из горячих асфальтобетонных смесей типа АБ | кв. м | 475,46 |
| Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 618,10 |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" | куб. м | 76,14 |
| Установка бортовых камней | м | 432,95 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | куб. м | 400,04 |
| Устройство оснований из покрытий песчано-гравийных | кв. м | 24,05 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли | кв. м | 225,75 |
| Посев газонов вручную | кв. м | 69,52 |
| Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами | шт. | 205,82 |
| Устройство бетонной подготовки | куб. м | 6279,88 |
| Демонтаж оборудования | шт. | 80,35 |
| Установка песочниц урн и скамеек | шт. | 322,53 |
| Монтаж опорных стоек | тн | 6303,18 |
| Устройство плит перекрытий каналов | шт. | 837,42 |
| Установка люка | шт. | 6143,83 |
| Установка маршей | шт. | 1042,59 |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части | куб. м | 4618,77 |
| Установка металлических решеток приямков | тн | 18176,13 |
| Установка опор из плит и колец фдо 1000 мм | куб. м | 3410,84 |
| Разработка грунта в котлованах экскаватором | куб. м | 53,21 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | куб. м | 248,91 |
| Установка лотков бетонных водоотводных с решеткой | м | 411,55 |
| Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос: из хризотилцементных труб | м | 378,74 |
| Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем | кв. м | 60,94 |
| Затирка поверхности гидроизоляции песком | кв. м | 15,56 |
| Затирка поверхности гидроизоляции гранулятом | кв. м | 15,56 |
| Установка металлических столбов на подготовленный бетонный фундамент | шт. | 177,79 |
| Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей | шт. | 108,47 |
| Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | шт. | 58,12 |
| Установка ворот | шт. | 332,53 |
| Установка стальных опор промежуточных свободностоящих | тн | 18182,13 |
| Монтаж кронштейнов: количество рожков 1 | шт. | 2180,53 |
| Монтаж кронштейнов: количество рожков 2 | шт. | 2648,28 |
| Монтаж светодиодных светильников | шт. | 212,13 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | кв. м | 56,19 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | куб. м | 29,44 |
| Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | кв. м | 0,34 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | куб. м | 308,84 |
| Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | куб. м | 297,73 |
| Розлив вяжущих материалов 0,8л/м2 | тн | 19609,54 |
| Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | кв. м | 44,59 |
| Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | куб. м | 49,18 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | куб. м | 496,55 |
| Установка бортовых камней бетонных | м | 448,29 |
| Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 83,68 |
| Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами | шт. | 484,66 |
| Монтаж опорных стоек | тн | 7342,57 |
| Устройство бетонной подготовки | куб. м | 6420,87 |
| Облицовка ворот стальным профилированным листом | кв. м | 52,27 |
| Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов | тн | 19681,62 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | кв. м | 41,74 |
| Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | кв. м | 146,71 |
| Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 158,35 |
| Демонтаж удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы | тн | 10452,90 |
| Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы | тн | 197732,24 |
| Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | куб. м | 4618,77 |
| Установка металлических решеток приямков | тн | 18176,13 |
| Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. | 1790,78 |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте | шт. | 75,00 |
| Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | шт. | 270,88 |
| Устройство насыпных клумб | кв. м | 56,84 |
| Установка урн и скамеек | шт. | 353,03 |
| Монтаж светильников на кронштейнах | шт. | 212,13 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 500,03 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза | тн | 162,84 |