## Приложение 2
Приложение №2 к конкурсной документации
Технико-экономические показатели иного имущества, принадлежащего Конценденту, на дату принятия решения о заключении Соглашения
№ строки | Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ | Остаточная стоимость | Месторасположение | Кадастровый номер (условный номер) | Запись регистрации | Дата регистрации
Центральная котельная
1 | Здание котельной 24 х 48 м, h=15,7 м, железобетонные плиты | 1 | 1990 | 119797035.73 | 53132721.13 | 66664314.6 | ул. Фомина 247а | 66-66-17/003/2007-179 | 66-66-17/003/2007-179 | 2007-09-07
2 | Водогр.котел ПТВМ-30М № 4, КПД - 96%, Q - 30 Гкалл\ час | 1 | 1991 | 7442451.68 | 7442451.68 | 0
3 | Водогр.котел ПТВМ-30М № 3 КПД - 96%, Q - 30 Гкалл/ час | 1 | 1991 | 22157249.38 | 12256928.38 | 9900321
4 | Газоходы с клапан. от котла № 1 | 1 | 1990 | 238433.76 | 238433.76 | 0
5 | Газоходы с клапан. от котла № 2 | 1 | 1984
6 | Газоходы с линзов.компенсатор.от котла № 3 | 1 | 1990 | 565234.68 | 565234.68 | 0
7 | Газоходы с линзов.компенсатор.от котла № 4 | 1 |  |  |  | 0
8 | Датчик газа ДРГм-1600 | 1 | 2001 | 272376 | 209288.76 | 63087.24
9 | Деаэрац.колон.ДА-25 | 1 | 1990 | 56461.45 | 56461.45 | 0
10 | Дутьевой вентилятор ВВД-12,5 №3 (без электродвигателя) | 1 | 1990 | 34918.78 | 34918.78 | 0
11 | Дутьевой вентилятор № 4 | 1 | 1990 | 34918.78 | 34918.78 | 0
11 | Дутьевой вентилятор ВВД-12,5 № 5 | 1 | 1990 | 34918.78 | 34918.78 | 0
12 | Дутьевой вентилятор ВВД-12,5 № 6 | 1
13 | Дутьевой вентилятор ВВД-9 № 9 | 1 | 1990 | 34926.29 | 34926.29 | 0
14 | Дутьевой вентилятор ВВД-9 № 10 | 1 | 1990 | 34926.29 | 34926.29 | 0
15 | Дымовая труба кирпичная | 1 | 1990 | 2320001.71 | 2320001.71 | 0
16 | Дымосос Д-12,5 № 7 | 1 | 1990 | 44006.97 | 44006.97 | 0
17 | Дымосос Д-12,5 № 8 | 1 | 1990 | 36165.07 | 36165.07 | 0
18 | Дымосос ДМ-21 № 1 | 1 | 1991 | 862330.89 | 862330.89 | 0
19 | Дымосос ДМ-21 № 2 | 1 | 1991 | 820069.49 | 820069.49 | 0
20 | Контроллер ИМ-2300 с источником питания и силовым кабелем ВВГ-3* 15 75 м | 1 | 2001 | 55367.76 | 55367.76 | 0
21 | Короб приточной вентиляции | 1 | 1990 | 28485.82 | 28485.82 | 0
22 | Насос К 20/30 | 1 | 1990 | 84366.86 | 84366.86 | 0
23 | Насос питательный ЦНСГ 38-196 № 19 | 1 | 1990 | 80072.53 | 80072.53 | 0
24 | Насос питательный ЦНСГ-38-198 № 20 | 1 | 1990 | 80072.53 | 80072.53 | 0
25 | Насос сырой воды КМ 80-50 | 1 | 1990 | 110297.97 | 32795.72 | 77502.25
26 | Насос сырой воды КМ 80-50 | 1 | 1990 | 32795.72 | 32795.72 | 0
27 | Насос центробежный ЦН-400х105 № 11 | 1 | 1990 | 918757.68 | 918757.68 | 0
28 | Насос центробежный ЦН-400х105 № 14 | 1 | 1990 | 171542.68 | 171542.68 | 0
29 | Насос центробежный ЦН-400х105 № 13 | 1 | 1990 | 85768.89 | 85768.89 | 0
30 | Насос центробежный ЦН-400х105 № 12 | 1 | 1990 | 882645.62 | 882645.62 | 0
31 | Наст.сверл.станок СНВШ-1 | 1 | 1989 | 11618.03 | 11618.03 | 0
32 | Обдир. шлифовальный станок | 1 | 1978 | 20520.39 | 20520.39 | 0
33 | Паровой котел ДЕ-16-14-ГМ № 2 КПД - 89% Q-16 тонн/час | 1 | 1990 | 1647282.23 | 1647282.23 | 0
34 | Паровой котел ДЕ-16-14-ГМ № 1 КПД - 89%, Q- 16 тонн/час | 1 | 1990 | 1047864.96 | 1047864.96 | 0
35 | Редукционное устройство РУ-20 | 1 | 1990 | 65659.38 | 65659.38 | 0
36 | Теплообменник М10-MFQ-76 | 3 | 2001 | 1800396.72 | 1800396.72 | 0
37 | Токарно-винторезный станок 1К62 | 1 | 1979 | 119975.34 | 119975.34 | 0
38 | Фильтр натрий-катионитный № 1 | 1 | 1990 | 29111.49 | 29111.49 | 0
39 | Фильтр натрий-катионитный № 2 | 1 | 1990 | 29111.49 | 29111.49 | 0
40 | Фильтр натрий-катионитный № 3 | 1 | 1990 | 29111.49 | 29111.49 | 0
41 | Фильтр натрий-катионитный № 4 | 1 | 1990 | 29036.42 | 29036.42 | 0
42 | Шкаф вводный | 1 | 1990 | 301765.03 | 301765.03 | 0
43 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 49240.74 | 49240.74 | 0
44 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 112862.49 | 112862.49 | 0
45 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 430856.52 | 430856.52 | 0
46 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 113298.27 | 113298.77 | -0.5
47 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 64929.11 | 64929.11 | 0
48 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 100768.56 | 100768.56 | 0
49 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 102947.5 | 102947.5 | 0
50 | Шкаф ЩСУ | 1 | 1990 | 224961.53 | 224961.53 | 0
51 | Шкаф автоматизации ШХ-2ю-1 | 1 | 1990 | 72479 | 72479 | 0
52 | Шкаф питания ЩШМ-II | 1 | 1990 | 43536.41 | 43536.41 | 0
53 | Щит ЗД-1000 | 1 | 1988 | 145758.84 | 145758.84 | 0
54 | Щит ЩПК-2-3А | 1 | 1990 | 107583.4 | 107583.4 | 0
55 | Щит ЩШ 2-1 | 1 | 1990 | 102405.69 | 102405.69 | 0
56 | Щит ЩШ 3Д-1 | 1 | 1990 | 159989.24 | 159989.24 | 0
57 | Щит ЩШ-2-1 | 1 | 1990 | 51774.12 | 51774.12 | 0
58 | Щит ЩШ-2-1 | 1 | 1990 | 13565.43 | 13565.43 | 0
59 | Щит ЩШ-3Д-600 | 1 | 1988 | 38761.82 | 38761.82 | 0
60 | Щит ЩШ-3Д-600 | 1 | 1988 | 161125.74 | 161125.74 | 0
61 | Экономайзер ЭП-1-330 | 2 | 1990 | 108177.18 | 108177.18 | 0
62 | Подпиточный насос КМ-100-65-200 | 1
63 | Подпиточный насос КМ-100-65-200 | 1
64 | ЩШ вспомогат оборудования | 6
65 | Распредпункт ПР 2 | 1
66 | Распредпункт ПР 2 | 1
67 | Щит управления 1Щ1 кот № 3 | 1
68 | Щит управления 1Щ1 кот № 4 | 1
69 | ГРУ 2-х ниточное | 1
70 | Деаэраторные баки 15м3 | 1
71 | Деаэраторные баки 15м3 | 1
72 | Монорельс | 9
73 | Таль ручная | 3
74 | Компрессор 11 01 В5 с эл.дв. 30/1500 (неисправен) | 1
75 | Бак мерник насыщ.раствор соли | 1
76 | Стол письменный | 3
78 | Эл.шкаф | 20
79 | Компьютер | 1
80 | Шкаф метал для хранения баллонов | 1
82 | Деаэрац.колон.КДА-50 пропускная способн 50т/ч | 1 | 1990
83 | Сварочный преобразователь | 1 | 1990 | 115883.74 | 115883.74 | 0
84 | Здание склада мокрого хранения соли 6 х 8 м | 1 | 1992 | 17330398.28 | 7123128.21 | 10207270.07 | ул. Фомина 247а | 66-66-17/003/2007-172 | 66-66-17/003/2007-172 | 2007-09-07
85 | Здание водопроводно-насосной станции (фильтровальное отделение) 8,5 х 17 м, h=3,5 м, комбинированный красно-белый кирпич | 1 | 1984 | 1542077 | 1542077 | 0
86 | Эл.щит | 8 | 1990
87 | Щит вводной | 1 | 1990
88 | Фильтр механический ФОВ -2,0 | 2 | 1990
89 | Здание насосного отделения 6,5 х 7,5 м, комбинированный красно-белый кирпич | 1
90 | Насос 4К6 произв.90м3/ч.,мощ.55кВт.,2900об/м. | 1 | 1990
91 | Насос "Грундфос" | 1 | 1990
Котельная школы № 14
92 | Здание котельной | 1 | 1975 | 320784 | 320784 | 0 | ул. Первомайская 28 | 66-66-17/009/2007-185 | да
93 | Котел угольный "Энергия-3М" КПД - 50% , Q -0,6 гкалл/ час | 1 | 1975 | 304142 | 304142 | 0
94 | Насос сетевой К-65-50-160С | 1 | 1975 | 2278 | 2278 | 0
95 | Насос сетевой К-65-50-160С | 1 | 1975 | 2278 | 2278 | 0
96 | Дымовая труба | 1 | 1975
97 | Дымова труба газовая | 1 | 1975
98 | Шкаф вводный СП-380V | 1 | 1975
99 | Насос подпиточный СR2-20 | 1 | 1975
100 | Насос подпиточный СR2-20 | 1 | 1975
101 | Шкаф управления насосами | 1 | 1975
102 | Вентилятор дутьевой ВДН-3 с эл.двигателем 3/1500 | 1 | 1975
103 | Газораспределительное устройство ГРУ с узлом учета | 1 | 1993
104 | Котел КВГ-250 № 1 КПД - 91% Q- 25-МВт | 1 | 2000
105 | Котел КВГ-250 К в комплекте с горелкой газовой и переходным фланцем КПД - 91% Q- 25-МВт | 1 | 2013 | 269984
106 | Горелка ГБГ 028 с комплектом авт № 2 | 1 | 2001
107 | Горелка ГБГ 028 с комплектом авт № 1 | 1 | 2001
108 | Эл. Шкаф 380В | 1
Котельная д/с 12
109 | Здание котельной | 1 | 1964 | 188641 | 188641 | 0 | ул. К.Маркса 32 | 66:38:0101008:190 | 66:38:0101008:190-66/017/2017-1 | 2017-03-14
110 | Насос сетевой IPL 65/175-7,5/2 7,5 кВт 3000 об/мин производительность 65 м3/ч | 2 | 1964
113 | Дымовая труба D 500 мм | 1 | 1964
114 | Шкаф вводный 0,4кВ | 1 | 1964
115 | Дутьевой вентелятор ВДН-3 с эл.двигателем 3/1500 мощн. 3 кВт | 1 | 1964
116 | Щит распределительный | 1 | 1964
117 | Котел стальной водогрейный КВр-0,5К с ручной подачей топлива Q- 0,5 МВт, КПД - 66% | 1 |  | 288218.34
118 | Дымосос с эл.двигателем 3 кВт 1500 об/мин Д-3,5 ВД-3,5 | 1 |  | 3174 | 3174 | 0
Котельная Дьячкова, 63А
119 | Здание котельной Дьячкова, 63А S=13,5 кв.м | 1 | 1950 | 155482.58 | 122128.41 | 33354.17 | ул. Дьячкова, 63А | 66:38:0101005:454 | 66:38:0101005:454-66/017/2017-1 | 2017-03-14
120 | Котел КЧМ-5 К03М1 (9 секц.) Q- 90 КВт, КПД 50 % | 1 | окт.2010 | 80200
121 | Котел Proterm 60D40 80кВт. в сборе: Q- 70 КВт, КПД 50% | 1 | окт.2010 | 26733.44 | 0 | 26733.44
122 | 1. Кран шаровый м/р рыч.STC-UNO Le 50 | 6 | окт.2010
123 | 2. Группа безопасности котла "Comar-1" | 2 | окт.2010
124 | 3. Расширительный бак "Reflex" V=0,2м3 | 1 | окт.2010
125 | 4. Кран шаровый В-В размером 1 | 4 | окт.2010
126 | 5. Бак гидроаккумулятора | 1 | окт.2010
127 | 6. Обратный клапан ДУ 50мм | 1 | окт.2010
128 | 7. Кран шаровый ДУ50мм 11Б27п1БАЗ | 2 | окт.2010
129 | Насос центробежный WILLO TOP S30/7 120Вт | 2 | окт.2010 | 3102.34 | 0 | 3102.34
130 | Щит вводной с узлом учета | 1 | окт.2010 | 4285.38 | 0 | 4285.38
131 | Автомат АЕ2043-10Б40 | 1 | окт.2010 | 92 | 0 | 92
132 | Щиток осветительный,масса щитка до 6кг | 1 | окт.2010 | 169 | 0 | 169
133 | Ящик силовой типа ЯРВ-100 на ток 100А | 1 | окт.2010 | 1294 | 0 | 1294
134 | Склад топлива деревяный 6,5 х 3,5 м, h = 4 м | 1 | окт.2010 | 2532.69 | 0 | 2532.69
135 | Бак металлический для воды | 1 | окт.2010 | 2658.8 | 0 | 2658.8
136 | Счетчик холодной воды ВХС-25 | 2 | окт.2010 | 676 | 0 | 676
137 | Светильник НПП 03-100 Селена - "Герметик-5" | 2 | окт.2010 | 66 | 0 | 66
138 | Труба дымовая Д=325*7, H=12 м | 1 | окт.2010 | 882 | 0 | 882
Котельная Лесная, 10
139 | Здание котельной Лесная, 10 | 1 |  |  |  |  | ул.Лесная,10 | 66:53:0102001:909 (66-66-17/012/2012-102) | 66-66-17/665/2013-199 | 2013-07-29
140 | Котел водогрейный КВр 0,63 с ручной подачей топлива Q- 630 КВт, КПД- 65% | 1 | 2017 | 242243.98
141 | Котел Энергия-3М КПД - 20% мощн.Q- 0,6 Гкалл/час | 1 | 1971 | 363204
142 | Водогрейный котел НР-18 КПД - 15% мощн.0,5 гкал в час |  | 1971
143 | Насос центробежный консольный 80-50-200 УЗ1 с асинхронным электродвигателем № 5541409VEP800954, тип АИР 16S2 BO 1, мощность 15 кВ, 2930 об/мин | 1 |  | 10836
144 | Насос центробежный консольный 80-50-200 А С УХЛ4 № П 526, с асинхронным электродвигателем № ENR 18-1501606, тип АИР 132 М 242, мощность 11 кВ, 2900 об/мин | 1 |  | 7205.4
145 | Насос центробежный консольный КМ 80-50-200 с асинхронным электродвигателем № АМ-02-2М 90Н6084, мощность 14 кВ, 2850 об/мин | 1 |  | 9540
146 | Трубная обвязка котлов №№ 1, 2, 3 | 1
147 | Вентилятор к котлу КВР 0,63
148 | Электрооборудование котельной | 1
149 | Скважина для котельной
150 | Бак-аккумулятор с трубной обвязкой | 1
151 | Труба котельной металлическая | 1
Тепловые сети
152 | Тепловая сеть (L=133 м) | 1 | 1997 | 82088.56 | 8436.76 | 73651.8 | от ул. Гробова до многоквартирных жилых домов по ул. Гробова 2б, 2в, и ул. Машиностроителей 7а | 66:38:0102010:959 | 66/66/017-66/017/302/2016-145/1 | 2016-03-14
153 | Тепловая сеть (L=365 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от врезки на территории клуба по ул. Машиностроителей, 4 до гаражей по ул. Карла Либкнехта, 170, жилых домов по ул. Карла Либкнехта, 172, 176, 185, 187 | 66:38:0000000:597 | 66/66/017-66/017/302/2016-138/1 | 2016-03-14
154 | Тепловая сеть (L=38 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от врезки по ул. Карла Либкнехта, 173 до нежилого здания по ул. Карла Либкнехта 177 | 66:38:0102004:343 | 66/66/017-66/017/302/2016-148/1 | 2016-03-14
155 | Тепловая сеть (L=63 м) | 1 | 2005 |  |  |  | от ул. Иканина до жилых домов по ул. Иканина 82, 82а, 84, 86 | 66:38:0102009:437 | 66/66/017-66/017/302/2016-132/1 | 2016-03-11
156 | Тепловая сеть (L=151 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. Иканина 92а и многоквартирного жилого дома по ул. Машиностроителей, 10 | 66:38:0102004:345 | 66/66/017-66/017/302/2016-139/1 | 2016-03-14
157 | Тепловая сеть (L=57 м) | 1 | 1968 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. Машиностроителей, 16 | 66:38:0102004:344 | 66/66/017-66/017/302/2016-150/1 | 2016-03-14
158 | Тепловая сеть (L=112 м) | 1 | 1960 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина до многоквартирного жилого дома по ул. Машиностроителей, 7 | 66:38:0000000:598 | 66/66/017-66/017/302/2016-143/1 | 2016-03-14
159 | Тепловая сеть (L=211 м) | 1 | 1994 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до нежилого здания детского сада № 35 по ул. Володарского 19 | 66:3860102011:1471 | 66/66/017-66/017/302/2016-135/1 | 2016-03-11
160 | Тепловая сеть (L=1070 м) | 1 | 1975 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до многоквартирных жилых домов по ул. Гробова, 23, 25, 27, 29, ул. Строителей, 5, 5а, 7, 9, ул. Бажова, 22, 24, 26, 28 и ул. 8 Марта, 7, 7а, 9, 11 | 66:38:0102007:545 | 66/66/017-66/017/302/2016-126/1 | 2016-03-11
161 | Тепловая сеть (L=28 м) | 1 | 1960 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до нежилого здания детского сада № 47 по ул. Гробова 3 | 66:38:0102011:1472 | 66/66/017-66/017/302/2016-127/1 | 2016-03-11
162 | Тепловая сеть (L=469 м) | 1 | 1997 | 424522.88 | 42452.32 | 382070.56 | от котельной на территории больничного городка по ул. Мира 2б, до зданий на территории больничного городка и насосной станции | 66:00:0000000:1480 | 66/66/017-66/017/302/2016-137/1 | 2016-03-14
163 | Тепловая сеть (L=58 м) | 1 | 1997 | 732186.2 | 73218.61 | 658967.59 | от врезки на территории больничного городка по ул. Мира 2б, до многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 1а | 66:38:0101013:406 | 66/66/017-66/017/302/2016-140/1 | 2016-03-14
164 | Тепловая сеть (d=150, L=433,9 пог.м) | 1 | 2008 | 2033200 |  | 2033200 | от ул.Гробова до школы № 19 ул. Володарского | 66-66-17/022/2008-370 | 66-66-17/022/2008-371 | 2008-10-20
165 | Тепловая сеть (L=49 м) | 1 | 1983 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 18 | 66:38:0102011:1467 | 66-66/017-66/017/302/2016-129/1 | 2016-03-11
166 | Тепловая сеть (L=146 м) | 1 | 1997 |  |  |  | от врезки по ул. Машиностроителей, 1, до нежилого здания по ул. Машиностроителей, 6 и врезки по ул. Машиностроителей, 4 | 66:38:0000000:595 | 66-66/017-66/017/302/2016-125/1 | 2016-03-11
167 | Тепловая сеть (L=221 м) | 1 | 1996 |  |  |  | от врезки по ул. Лермонтова, 18 до многоквартирного жилого дома по ул. Володарского, 3 | 66:38:0102011:1470 | 66-66/017-66/017/302/2016-128/1 | 2016-03-11
168 | Тепловая сеть(L=19 м) | 1 | 1980 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 16 | 66:38:0102011:1468 | 66-66/017-66/017/302/2016-130/1 | 2016-03-11
169 | Тепловая сеть(L=102 м) | 1 | 1997 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до жилых многоквартирных домов по ул. Гробова (строительный № 77) | 66:38:0102011:1473 | 66-66/017-66/017/302/2016-131/1 | 2016-03-11
170 | Тепловая сеть (d= 100, L= 264 м) | 1 | 2011 | 1825605 |  | 1825605 | от жилого дома ул. Машиностроителей, 19А до жилого дома ул. Машиностроителей, 19Б | 66-66-17/027/2011-353 | 66-66-17/027/2011-353 | 2011-10-27
171 | Тепловая сеть (d=500, 400, 350, L=3100 м) | 1 | 2011 | 127296724.13 |  | 127296724.13 | по ул. Фомина, Иканина, Гробова от ЦВК до пересечения с ул. Строителей | 66-66-17/014/2011-483 | 66-66-17/014/2011-483 | 2011-06-26
172 | Тепловая сеть (L=510,0 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от котельной на территории детского сада № 12 по ул. Карла Маркса 32, до здания детского сада № 12, детского сада № 11 по ул. Ленина 143 и жилого дома по ул. Ленина 145 | 66:38:0000000:608 | 66-66/017-66/999/001/2016-1999/1 | 2016-05-19
173 | Тепловая сеть (L=59,0 м) | 1 | 1994 |  |  |  | от врезки по ул. Грушина 96 до жилых домов по ул. Грушина 96, 98 | 66:38:0102004:347 | 66-66/017-66/999/001/2016-1996/1 | 2016-05-19
174 | Тепловая сеть (L=255,0 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от врезки по ул. Грушина 121 до жилых домов по ул. Грушина 113-133 | 66:38:0000000:609 | 66-66/017-66/999/001/2016-1992/1 | 2016-05-19
175 | Тепловая сеть (L=127,0 м) | 1 | 1950 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина до жилых домов по ул. Иканина 102-112, 119 | 66:38:0102004:346 | 66-66/017-66/999/001/2016-1989/1 | 2016-05-19
176 | Тепловая сеть (L=141,0 м) | 1 | 1956 |  |  |  | от врезки по ул. Карла Либкнехта 161 до здания полиции по ул. Карла Либкнехта 149 | 66:38:0102009:440 | 66-66/017-66/999/001/2016-1987/1 | 2016-05-19
177 | Тепловая сеть (L=181,0 м) | 1 | 1960 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина 88 до жилых домов по ул. Грушина 103, 107 и нежилого здания по ул. Грушина 105 | 66:38:0102009:441 | 66-66/017-66/999/001/2016-1986/1 | 2016-05-19
178 | Тепловая сеть (L=168,0 м) | 1 | 1960 |  |  |  | от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. Иканина 72 и жилых домов по ул. Грушина 99, 101 | 66:38:0102009:438 | 66-66/017-66/999/001/2016-2000/1 | 2016-05-19
179 | Тепловая сеть (L=122,0 м) | 1 | 1960 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до здания администрации и гаражей по ул. Иканина 77 | 66:38:0102010:963 | 66-66/017-66/999/001/2016-2001/1 | 2016-05-19
180 | Тепловая сеть (L=988,0 м) | 1 | 1965 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до жилых многоквартирных домов по ул. 8 Марта 13, 15а, ул. Гробова 18, 20, 22, 24, 26, 26а, ул. Строителей 11, 13. 15, 17, ул. Машиностроителей 43, 45, 47 и нежилых зданий по ул. 8 Марта 15, ул. Гробова 26 (детский сад № 56) | 66:38:0000000:600 | 66-66/017-66/999/001/2016-2012/1 | 2016-05-19
181 | Тепловая сеть (L=217,0 м) | 1 | 1963 |  |  |  | от врезки по ул. Строителей 13 до многоквартирных жилых домов по ул. Строителей 8. 10. 12 и насосной станции | 66:38:0000000:607 | 66-66/017-66/999/001/2016-2020/1 | 2016-05-19
182 | Тепловая сеть (L=36,0 м) | 1 | 2005 |  |  |  | от врезки до жилого многоквартирного дома по ул. Иканина 79 | 66:00:0102010:962 | 66-66/017-66/999/001/2016-2041/1 | 2016-05-20
183 | Тепловая сеть (L=79,0 м) | 1 | 1988 |  |  |  | от врезки по ул. Гробова до нежилого здания по ул. Гробова 1а | 66:38:0102010:960 | 66-66/017-66/999/001/2016-2042/1 | 2016-05-20
184 | Тепловая сеть (L=559,55) | 1 | 1967 |  |  |  | ул.Лесная,10 | 66:53:010201:911 (66-66-17/012/2012-103) | 66-66-17/665/2013-198 | 2013-07-29
185 | Тепловая сеть | 1 |  |  |  |  | ул. Мира, 2В до ул. Мира 2Б от здания ГБУЗ СО "ЦГБ г. Верхняя Тура" до ГАУ "Верхнетуринский ДИ" | 66:00:0000000:1478 | 66:00:0000000:1478-66/017/2017-2 | 2017-08-08
186 | Тепловая сеть | 1 |  | 2359405 |  |  | многоквартирного жилого дома Машиностроителей 32
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп