## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Технико-экономические показатели иного имущества, принадлежащего Конценденту, на дату принятия решения о заключении Соглашения
№ строки | Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ | Остаточная стоимость | Месторасположение | Кадастровый номер (условный номер) | Запись регистрации | Дата регистрации
1 | Пристроенное здание электромастерской к ТП-2, S = 609,5 кв.м | 1 |  |  |  |  | г. Верхняя Тура, ул. Фомина 124а - пер.Пожарный
2 | Сверлильный станок Модель СНВШ -1 год.вып.1989 | 1 | 1983
3 | Верстак металлический L= (6 х 1)м. | 1 | 1983
4 | Электрощит | 1 | 1983
5 | Скважина произв.=1,5 куб.м с насосом Родничок | 1 | 1983
Пожарные гидранты
6 | В районе дома № 98 по ул. Грушина | 1
7 | На перекрестке ул. Грушина - Машиностроителей | 1
8 | На перекрестке ул. Машиностроителей - Иканина | 1
9 | В районе СПТУ - 50 | 1
10 | В районе ДОУ № 35 (Сказка) | 1
11 | В районе школы № 19 (северо-восточная сторона) | 1
12 | В районе школы № 19 (северо-восточная сторона) | 1
13 | В районе дома № 18 по ул. Лермонтова | 1
14 | В районе дома № 16 по ул. Лермонтова | 1
15 | Между домами №21 и № 23 по ул. Машиностроителей | 1
16 | В районе магазина "Универсам 2000" | 1
17 | Между домами № 19 по ул. Машиностроителей и № 12 по ул. 8 Марта | 1
18 | В районе дома № 19 по ул. 8 Марта | 1
19 | На перекрестке ул. Гробова - 8 Марта | 1
20 | На перекрестке ул. 8 Марта - Бажова | 1
21 | На перекрестке ул. Бажова - Строителей | 1
22 | ДОУ № 56 (западная сторона) | 1
23 | ДОУ № 56 (восточная сторона) | 1
24 | На перекрестке ул. Чапаева - Машиностроителей | 1
25 | На перекрестке ул. Володарского - Машиностроителей | 1
26 | В районе магазина "Мария" | 1
27 | В районе школы № 14 | 1
28 | В районе дома № 4 по ул. Первомайская | 1
29 | В районе дома № 38 по ул. Первомайская | 1
30 | В районе дома № 62 по ул. Первомайская | 1
31 | В районе бани в Риге | 1
32 | В районе дома № 95 по ул. Молодцова | 1
33 | В районе дома № 167 по ул. Ленина | 1
34 | В районе дома № 1 а по ул. Мира | 1
35 | В районе дома № 2 в по ул. Гробова | 1
| перекресток ул.Лермонтова - Машиностроителей | 1
| ул.Машиностроителей 19Б (восточная сторона) | 1
| ул.Машиностроителей 19Б (западная сторона) | 1
| ул.Машиностроителей 19А - 21 | 1
| Гробова 26Б, ул.Гробова (теплотрасса) | 1
| ул.8 Марта 7 | 1
| перекресток ул.Гробова - ул.Чапаева (д/с № 47) | 1
| ул.Володарского 19 (д/с № 35 западная сторона) | 1
| ул.Володарского 3 | 1
| ул.Гробова 2В - ул.Фомина (маг."Провиант") | 1
| ул.Первомайская 1 | 1
| ул.Совхозная 13А (д/с № 45) | 1
Скважины
36 | Скважина 25 лет Октября (водозаборная, глубина 30 м.) | 1 | 2006 | 163176.07 | 14141.92 | 149034.15
37 | Скважина ул.Пионерская, 54 | 1 | 1960 | 564570 | 564570 | 0 | ул.Пионерская
| Здание-сруб | 1
| Насос ЭЦВ-4 | 1 |  | 14431.4 | 3126.76 | 11304.64
| Накопит.бак 15 м3 | 1
38 | Скважина с водопроводом протяженностью 1097 м (ВНБ Рожновского) по ул.Базальтовая | 1 | 1985 |  |  |  | п.Каменка
| Насос "Водолей" | 1
| Узел учета э/э | 1
39 | ВНБ п.Рига | [5 empty] | п.Рига
| Водонапорная башня-сруб | 1
| Насосный агрегат ЭЦВ-4 | 1
| Узел учета э/э | 1
| Накопит.бак 15 м3 | 1
40 | Скважина (совхоз) | [5 empty] | скважина-совхоз
| Здание кирпич. | 1
| Насос ЭЦВ-5 | 1
| Насос ЭЦВ-5 | 1
| Узел учета э/э | 1
Водоразборные колонки
41 | ул. К.Либкнехта, 185 (ВРК-1) | 1
42 | ул. Иканина, банный переулок (ВРК-2) | 1
43 | ул.Грушина, банный переулок (ВРК-3) | 1
44 | ул.Грушина, 111 (у почты) (ВРК-4) | 1
45 | ул. Иканина, 77 | 1
46 | ул. Володарского, 39 (ВРК-6) | 1
47 | ул. Комсомольская, 2 | 1
48 | ул. Чкалова, 8 (ВРК-8) | 1
49 | ул. 8 Марта, 8 (ВРК-9) | 1
50 | ул. 8 Марта, 12 (ВРК-10) | 1
51 | ул. Первомайская, 48 (ВРК-12) | 1
52 | ул. Первомайская, 78 (ВРК-14) | 1
53 | ул. Калинина, 1 (ВРК-15) | 1
54 | ул. Уральская, 1(ВРК-16) | 1
55 | ул. Матросова, 2 (ВРК-17) | 1
56 | ул. Первая, 1 (ВРК-18) | 1
57 | ул. Пятая, 1 (ВРК-20) | 1
58 | ул. Четвертая, 1 | 1
59 | ул. К.Маркса, 47 (ВРК-22) | 1
60 | ул. Молодцова, 95 | 1
61 | ул. Молодцова, 122 | 1
62 | ул. Ленина, 143 (ВРК-24) | 1
63 | ул. Ленина, 215 | 1
64 | ул. Красноармейская, 178 | 1
65 | ул. Красноармейская, 152 | 1
66 | ул. Красноармейская, 112 | 1
67 | ул. Красноармейская, 86 | 1
68 | ул. Красноармейская, 60 | 1
69 | ул.Красноармейская, 52 (ВРК-35) | 1
70 | ул. Пионерская, 74 | 1
71 | ул.Пионерская, 14 (ВРК-33) | 1
72 | ул. Пионерская, 89 (ВРК-34) | 1
73 | ул. М.Горького, 38 | 1
74 | ул.Мира, 60 | 1
75 | ул. Мира, 68 (ВРК-37) | 1
76 | ул.Совхозная, 4а | 1
77 | ул.Совхозная, 3 (ВРК-41) | 1
78 | ул.Совхозная, 10 | 1
79 | ул.Совхозная, 23 | 1
80 | ул.Володарского, 3 (ВРК-12) | 1
81 | ул.Железнодорожников, 46 (ВРК-43) | 1
82 | ул. Лермонтова, 9 | 1
83 | Ул. М.Горького, 42 за школой № 15 (ВРК-45) | 1
84 | напротив школы № 14 | 1
Водопроводные сети
87 | Водопроводная сеть (протяженность 430 м, d=40; протяженность 15 м, d=100) | 445 м |  |  |  |  | от водонапорной башни по ул. Пионерская до ВРК-45 и магазина "Фарт" по ул. Пионерская | 66:38:0000000:223 | 66-66-17/006/2013-83 | 2013-04-12
88 | Участок водопроводной сети (протяженность 285 м, чугун d=100, d=32) | 285 м |  |  |  |  | от ограждения ОАО "ВТМЗ" до здания пожарной части ул. Карла Либкнехта, 170, до жилых домов ул Карла Либкнехта 172, 176 | 66:38:0000000:215 | 66-66-17/006/2013-75 | 2013-04-12
89 | Участок водопроводной сети(протяженность 650 м, полиэтилен d=32) | 650 м | 2005 | 88308.48 | 8830.86 | 79477.62 | от ограждения ОАО "ВТМЗ" через здание бани до ВРК-2 (проулок банный) | 66:38:0000000:213 | 66-66-17/006/2013-74 | 2013-04-12
90 | Участок водопроводной сети (протяженность 120 м, чугун d=50) | 120 м |  |  |  |  | от ограждения ОАО "ВТМЗ" до здания клуба и здания столовой по ул. Машиностроителей | 66:38:0000000:219 | 66-66-17/006/2013-77 | 2013-04-12
91 | Участок водопроводной сети | 4492 м |  |  |  |  | от точки Ж у ограждения Верхнетуринского машиностроительного завода до т.1; от т.1 до зданий павильонов по ул.Карла Либкнехта и здания полиции по ул.Карла Либкнехта, 149; от т.2 до здания по ул.Карла Либкнехта, 163; от т.1 через т.2 и т.3 до жилого дома по ул.Гробова, 2б; от т.3 через т.4 транзитом через жилой дом по ул.Гробова, 2в до жилого дома по ул.Машиностроителей, 9а; от т.4 до пожарного гидранта ПГ у здания ВТМТ; от т.4 через т.5 до жилого дома по ул.Гробова 2а; от т.6 до здания ВТМТ по ул.Гробова, до жилого дома по ул.Володарского, 25, транзитом через 1-ую секцию до 2-ой секции жилого дома по ул.Володарского, 3 и здания школы № 19 по ул.Володарского, 1 через водоразборную колонку ВРК-42; от т.5 через т.6 и т.7 до здания детского сада № 47 по ул.Гробова, до жилого дома по ул.Володарского, 29 транзитом через здание котельной; от т.8 до здания магазина "Гермес" и жилого дома по ул.Чапаева, 2; от т.7 через т.8 и т.9 до здания детского сада № 35 транзитом через жилой дом по ул.Лермонтова, 18; от т.10 до жилого дома по ул.Лермонтова, 12 транзитом через жилой дом по ул.Лермонтова, 14 и жилого дома по ул.Лермонтова, 16; от т.9 через т.10 и т.11 до жилых домов по ул. Машиностроителей, 19а и через пожарный гидрант ПГ до ул.Машиностроителей, 21; от т.12 до жилых домов по ул.8 Марта,12 и через пожарный гидрант до ул.Машиностроителей, 23; от т.11 через т.12 до колодца на пересечении улиц 8 Марта и Гробова | 66:38:0000000:212 | 66-66-17/006/2013-72 | 12.04.2013 г.
92 | Наружный водопровод многоквартирного жилого дома Машиностроителей 32, ПЭ-100 - 26 п.м. | 1 |  | 83560 |  |  |  | 66-66-17/027/2011-179 | 66-66-17/027/2011-179 | 27.09.2011 г.
93 | СтройМодуль - 01 |  |  | 59980
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп
руб
коп
прописью
прописью
прописью
коп