Приложение № 3-1

к конкурсной документации

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Городского округа Верхняя Тура на 2019–2034 годы

| № строки | Перечень показателей | Единица измерения | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019–2021 | 2022 | 2023–2026 | 2027–2028 | 2029 | 2030–2031 | 2032–2034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,19 | 0,12 |
| 4. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 37,50 | 37,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 5. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,85 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 7. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |