Приложение №4-1
к конкурсной документации

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Городского округа Верхняя Тура на 2019-2034 годы

| № п/п | Перечень показателей | Единица измерения | Плановые значения показателей, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019–2022 | 2022–2023 | 2024–2028 | 2029–2032 | 2033–2034 |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |