**Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура  
от 25.03.2020 №34**

***Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом, Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода на территории Городского округа Верхняя Тура***

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 133-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по направлениям использования на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) Правила пользования летним (временным) водопроводом на территории городского округа Верхняя Тура (приложение № 1);

2) Технические требования по устройству летнего (временного) водопровода на территории Городского округа Верхняя Тура (приложение № 2).

2. Владельцам (пользователям) летних (временных) водопроводов оборудовать водопроводы в соответствии с утвержденными Техническими требованиями и Правилами пользования летним (временным) водопроводом на территории Городского округа Верхняя Тура в срок до 01 июля текущего года.

3. Владельцам (пользователям) неоформленных летних (временных) водопроводов оформить временное разрешение на право пользования летним (временным) водопроводом ресурсоснабжающей организации в период установленный пунктом 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура в сети интернет [admintura@yandex.ru](mailto:admintura@yandex.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Эльвиру Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Верхняя Тура

от 25.03.2020 № 34

«Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом, Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода на территории Городского округа Верхняя Тура»

**ПРАВИЛА**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила пользования летним (временным) водопроводом на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Правила) определяют Порядок пользования летним (временным) водопроводом (холодное водоснабжение). Летний водопровод – условно независимая водопроводная система, способная работать только в теплое время года, предназначенная для использования воды из городской системы водоснабжения для хозяйственных и бытовых нужд.

Исполнитель – ресурсоснабжающая организация, предоставляющая коммунальные услуги потребителям, проживающих в жилом фонде (индивидуальных, частных) и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки.

Потребитель – гражданин, пользующийся или имеющий намерение воспользоваться водопроводом для хозяйственно-бытовых нужд и полива на основании заключенного с Исполнителем договора (временного разрешения).

Настоящие Правила действуют на территории Городского округа Верхняя Тура и распространяются на Потребителей и Исполнителей услуг, независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы.

Раздел 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО ВОДОПРОВОДА

1. Для потребителей, имеющих постоянный водопровод, оборудованный узлом учета водопотребления, не предусматривается пользование летним водопроводом.

2. Для потребителей, не имеющих постоянного водопровода, разрешение на устройство и пользование летним (временным) водопроводом необходимо оформлять ежегодно до наступления сезона полива в ресурсоснабжающей организации. Оформление разрешения начинается с 01 апреля при отсутствии задолженности за предыдущие периоды.

3. Для подключения летнего водопровода потребитель должен обратиться с письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию с указанием точного адреса потребителя.

4. Для подключения группового (коллективного) водопровода разрешение будет оформляться единым документом на группу потребителей, подключаемых в общей точке, при отсутствии задолженности всех потребителей за пользование услугами водоснабжения в предыдущие периоды.

5. После подачи заявления, специалистами ресурсоснабжающей организации рассматривается возможность подключения летнего водопровода. По результатам рассмотрения впервые обратившемуся потребителю, выдаются технические условия на подключение летнего водопровода, с обязательной установкой и приобретением за счет средств владельца летнего водопровода обратного клапана, запорной арматуры и прибора учета воды (счетчика). При подключении группового (коллективного) водопровода также устанавливается запорная арматура, обратный клапан и коллективный прибор учета воды (счетчик) за счет средств потребителей.

6. Потребители, имеющие технические условия на подключение летнего водопровода, ежегодно продлевают разрешение на очередной поливочный сезон.

7. В случае самовольного подключения потребителем летнего водопровода к действующей водопроводной сети ресурсоснабжающая организация вправе произвести отключение летнего водопровода с предъявлением нарушителю понесенных затрат. Повторное подключение летнего водопровода возможно только после получения разрешения от ресурсоснабжающей организации, предоставляющей данные услуги.

Раздел 3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЕТНИХ ВОДОПРОВОДОВ

1. Разрешение на пользование летним водопроводом выдается на срок не более 5 месяцев (с 01 мая до 01 октября). На следующий летний сезон разрешение должно быть получено (продлено) вновь.

Монтаж и эксплуатация летнего водопровода осуществляется силами владельца этого водопровода и за его счет. Подключение летнего водопровода производится только при наличии индивидуального прибора учета воды.

После окончания летнего сезона потребитель подает заявку на отключение летнего водопровода от водопроводной сети.

Отключение производят работники ресурсоснабжающей организации с составлением акта.

Раздел 4. УЧЕТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ И ОПЛАТА

1. Учет и оплата потребляемой из летнего водопровода воды производится согласно показаниям прибора учета, который в обязательном порядке регистрируется в ресурсоснабжающей организации.

В случае отсутствия прибора учета воды, количество потребляемой воды определяется в соответствии с действующими нормативами.

Потребитель обязан ежемесячно производить оплату за пользование водой до 25 числа месяца, следующего за истекшим.

При установлении коллективного прибора учета воды оплата за пользование водой каждым из потребителей осуществляется следующим образом:

* при отсутствии индивидуальных приборов учета: согласно показаниям прибора учета равными долями между потребителями;
* при наличии части потребителей индивидуальных приборов учета:

показания общего прибора учета за вычетом показаний индивидуальных приборов учета делятся равными долями и предъявляются к оплате потребителям, не имеющим индивидуальных приборов счета;

* при наличии индивидуальных приборов учета разница между суммой объемов по показаниям общего прибора учета и индивидуальных делится пропорционально показаниям индивидуальных приборов каждому потребителю.

Раздел 5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ I'ОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. Услуга предоставляется гражданам, проживающим в жилищном фонде – индивидуальных (частных) и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки, на основании договора, заключаемого с Исполнителем, при условии соблюдения Технических требований по устройстве летнего (временного) водопровода в текущем году, утвержденных данным постановлением Администрации городского округа Верхняя Тура (далее – Технические требования) в установленный временной период с 01 мая по 01 октября текущего года.

2. В договоре, заключаемом между Исполнителем и Потребителем, отражаются сроки предоставления услуг и нормы объемов потребления, установленные размеры и условия оплаты, расчетный период и сроки внесения платежей, права, обязанности и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3. Размер платы за пользованием летним (временным) водопроводом рассчитывается исходя из объема израсходованной на полив воды, определенного по прибору учета, по тарифам, утвержденным для ресурсоснабжающей организации – Исполнителя.

4. В случае, предусмотренном пунктом 3, допускается определять размер платы за пользование летним (временным) водопроводом на территории городского округа Верхняя Тура, исходя из норм потребления по тарифам, установленным для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п.п. «в» п. 20 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», поливочная площадь земельного участка определяется как площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, если иное не оговорено в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальной услуги по холодному водоснабжению, заключаемом ресурсоснабжающей организацией с собственником или пользователем жилого дома (домовладения).

5. Пользование услугами должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором, заключенным между Исполнителем и Потре6ителем.

6. Контроль за соблюдением Технических требований осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями заключенного с Потребителем договора.

Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребитель имеем право:

1) на получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья по временным летним водопроводным сетям, соответствующим Техническим требованиям;

2) на устранение выявленных неисправностей в летних (временных) водопроводах с привлечением третьих лиц и соблюдением норм и правил по эксплуатации водопроводных сетей.

2. Потребитель обязан:

1) своевременно заключать договоры на оказание услуг;

2) своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать за предоставленные услуги;

3) производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию летнего (временного) водопровода в соответствии с Техническими требованиями;

4) рационально использовать воду, не допускать ее утечек;

5) не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный договором и настоящими Правилами, в том числе не допускать мытья машин из летних водопроводов, не присоединять шланги к водоразборным колонкам;

6) обеспечивать доступ представителей Исполнителя для осмотра инженерного оборудования.

3. Потребителю запрещается:

1) производить устройство и эксплуатацию летнего (временного) водопровода с нарушениями технических требований по устройству) инженерных сетей;

2) производить любые работы в водопроводных колодцах муниципальных водопроводных сетей;

3) эксплуатировать летний (временный) водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды;

4) эксплуатировать летний (временный) водопровод без установления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод;

5) осуществлять устройство инженерных сетей и эксплуатацию летнего (временного) водопровода без схематического плана.

Эксплуатация летнего (временного) водопровода не должна приводить к порче имущества и создавать неудобства для соседей и других потребителей.

Раздел 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Исполнитель услуг имеет право:

1) применять меры, предусмотренные договором (временным разрешением), в случае нарушения Потребителем сроков платежей;

2) оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к водопроводным сетям;

3) осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования Потребителя;

4) прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты в указанный в договоре срок или нарушения требований Раздела 6 пункта 3 подпунктов 1–4 настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений), а также в случаях невыполнения требований актов, нарушения нормативного режима водоснабжения муниципального жилищного фонда и учреждений социальной сферы либо недопоставки воды;

5) в случае обнаружения самовольного подключения предъявлять стоимость услуг водоснабжения за весь период пользования (от даты подключения до момента отключения); если дату подключения определить невозможно, то период пользования определяется в соответствии с разделом 3 Правил.

2. Исполнитель обязан:

1) предоставить Потребителю услуги по водоснабжению, соответствующие требованиям технических регламентов, нормативных документов, обычно предъявляемых к качеству воды, поставляемой для бытовых нужд летнего водопровода предприятием, осуществляющим водоснабжение;

2) выдавать разрешение на присоединение к своей водопроводной сети при условии выполнения Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода;

3) осуществлять поставку воды по водопроводным сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, до места врезки системы летнего (временного) водопровода Потребителя;

4) обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.

Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Факты нарушения условий предоставления услуг Исполнителем и эксплуатации летних (временных) водопроводов Потребителем оформляются актом.

Самовольное подключение и пользование летними водопроводами, подключение шлангов к водопроводным колонкам влечет административную ответственность в соответствии с п. 7.20 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

Учет количества израсходованной при этом воды для производства оплаты определяется согласно действующему законодательству.

При нарушении сроков оплаты за пользование водой, подача воды потребителю может быть ограничена или прекращена до полной оплаты задолженности.

В случае ухудшения качества воды по вине потребителя, имеющего летний водопровод, ресурсоснабжающая организация имеет право отключить потребителя от городского водопровода.

Ресурсоснабжающая организация, предоставляющая услуги водоснабжения на территории Городского округа Верхняя Тура, в целях предотвращения эпидемиологического заражения питьевой воды имеет право запретить эксплуатацию летних водопроводов, не соответствующих техническим требованиям настоящих Правил.

Ответственность за летний водопровод, от точки подключения к центральному водопроводу до точки разбора, несет Потребитель.

Вопросы предоставления услуг водоснабжения регулируются договором на оказание услуг, законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Городского округа Верхняя Тура

от 25.03.2020 № 34

«Об утверждении Правил пользования летним (временным) водопроводом, Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода на территории Городского округа Верхняя Тура»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО (ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА**

1. Летний (временный) водопровод может прокладываться из стальных водогазопроводных труб или полимерных труб предназначенных для питьевого водоснабжения с муфтовым или фланцевым соединением и установкой запорной арматуры и обратного клапана в точке присоединения системы летнего (временного) водопровода к сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя.

Присоединение летнего водопровода к центральному водопроводу должно быть выполнено в колодце в жестком исполнении (сварном или резьбовом), соединение шлангами на скрутках не допускается.

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли.

3. Подключение к центральному водопроводу двух и более потребителей должно производиться посредством групповых (коллективных) летних водопроводов.

4. В местах врезки летнего (временного) водопровода к сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, должна быть установлена запорная арматура и прибор учета расхода воды. Подключение летнего (временного) водопровода к сетям Исполнителя без установки приборов учета допускается только по согласованию с Исполнителем.

4. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов движущимся транспортом.

5. Летний (временный) водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

6. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные санитарно-эпидемиологические участки, что может вызвать загрязнение воды.

7. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды и сады от одного Потребителя к другому без согласования с Исполнителем.

8. Запрещается подключение к действующему водопроводу без согласования с ресурсоснабжающей организацией.

9. Запрещается подключение летних водопроводов к внутренней сети многоквартирных домов.

10. Для устройства летнего (временного) водопровода должен быть разработан схематичный план прокладки с указанием:

1) точки врезки трубопроводов;

2) диаметра труб;

3) количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему (временному) водопроводу.

Данный план (схема) должен быть согласован и утвержден Исполнителем.

11. Запрещается подключение летних (временных) водопроводов к пожарным гидрантам, использование резиновых шпатов и проволочных скруток.

12. В случае самовольного подключения организация, обслуживающая данные водопроводные сети, вправе произвести отключение летнего (временного) водопровода.

13. Восстановление, подключение летнего (временного) водопровода возможно только после получения разрешения Исполнителя и возмещения расходов Исполнителя в соответствии с Разделом 2 пункта 7 Правил пользования летним (временным) водопроводом на территории Городского округа Верхняя Тура в текущее году, утвержденных настоящим постановлением.

14. В случае отсутствия прибора учета или выхода его из строя, на срок не более 1 месяца, и на срок, согласованный с Исполнителем при устройстве или переустройстве летнего (временного) водопровода, плата за потребленную воду взимается в соответствии с нормами потребления воды для полива зеленых насаждений в летний период пользования услугами летнего (временного) водопровода, утвержденными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

15. Невыполнение настоящих Технических требований в установленные Исполнителем сроки расцениваются как самовольное подключение летнего (временного) водопровода, который подлежит отключению.

16. Право на отключение незаконных водопользователей предоставлено ресурсоснабжающей организации.

17. В случае необходимости (возникновение аварий, повреждения на магистральных сетях водопровода, а также в случае нехватки воды в жилых домах города) ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке имеет право приостановить действие договора па пользование временным (летним) водопроводом.